文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批设备购置项目招标公告

文昌市人民医院因工作需要购置口腔护理操作模型等一批医疗设备，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：2022第（043）号

（二）项目名称：口腔护理操作模型等一批医疗设备购置项目

（三）项目地点：文昌市人民医院

（四）招标控制价：82100元（报价超过招标控制价无效）

（五）采购需求：口腔护理操作模型等一批医疗设备清单（见附件1）

（六）本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）。

（三）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)。

（四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章)。

（五）具备独立法人资格且具备本项目要求的相关行业资质。

三、报名时间及期限

（一）报名时间：2022年6月7日至2022年6月9日8:30-11:30，15:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招采办（508室）

（三）方式：现场报名（填写附件2并盖章）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

四、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2022年6月15日15：30

（二）递交投标文件时间为开标现场递交

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网

五、采购人联系方式

联系人：黄先生

联系电话：0898-63256620

地址：文昌市文城镇文清大道42号

附件：1.口腔护理操作模型等一批医疗设备清单

2.文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批设备购置项目投标报名表

文昌市人民医院（同济文昌医院）

2022年6月6日

附件1

口腔护理操作模型等一批医疗设备清单

| 序号 | 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 预计单价 （万元） | 预计总价（万元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔护理操作模型 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 | 否 |
| 2 | 病床（含床头柜） | 台 | 6 | 0.31 | 1.86 | 否 |
| 3 | 透明男性导尿操作模型 | 台 | 1 | 0.86 | 0.86 | 否 |
| 4 | 透明女性导尿操作模型 | 台 | 1 | 0.86 | 0.86 | 否 |
| 5 | 数字化诊断系统 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 |
|  | 合计 | 8.21万元 |  |  |  |  |

一、设备技术参数

（一）口腔护理操作模型（带舌、颊部）技术参数

1.模型为真实大小的口腔，造型逼真。

2.解剖结构精确，包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。

3.颊部具有弹性，可以进行真实的咬合动作。

4.口腔护理：可示范正确地清洁牙齿、颊部、舌。

（二）病床（含床头柜）技术参数

1.全ABS材料，整体一次注塑成型，质地轻巧。外观高雅，坚固耐、老化退色，抗酸碱腐蚀。

2.带有抽拉式餐桌板，配置一抽屉，一储物柜，柜箱内设有一层隔板，可将储物柜分两层，侧面装有毛巾架

3.柜面、柜体高强度的ABS材料注塑成形，柜门和抽屉面为外凸弧形，增加抗压强度。

4.柜门采用吹塑工艺，一次成型。

5.外形美观大方，防腐、易清洗、坚固耐用，产品符合国家相关质量技术要求。

6.适用于医院，门诊，敬老院等医疗机构。

（三）透明男性导尿操作模型技术参数

1.本模型为男性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。

2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。

3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置。

4.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。

5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。

6.可反复进行练习。

（四）透明女性导尿操作模型

1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。

2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。

3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道。

4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。

5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。

6.可反复进行练习。

（五）数字化诊断系统技术参数

1.支持全科诊疗中常规生理参数检查项目

★2.支持项目≥13项，包括并不限于：血压、血糖、血氧、脉搏、体温、ECG、心率、视力表、色盲普、眼部（底）检查、耳道及耳膜和BMI计算等，其中血压、血糖等数据可直接传输至全科设备.

★3.TFT真彩液晶触摸显示屏

4.数字化屏幕显示≥10´

5.显示器视角：左右及上下视角＞60°

6.一键开启触摸屏界面多功能切换

7.具备安全锁防坠落功能和线缆、探头收集装置

二、血压检测仪

1.采用振荡法测量原理，自动计算获取测试结果

2.提供舒张压、收缩压、平均压3个参数

3.液晶屏数字化动态显示测量结果

4.标准袖带测量，自动充放气控制

5.袖带为非橡胶材质，具有防菌能力

6.量程：0-270mmHg，分辨率1mmHg

★7. 系统应有手动、周期和快速三种测量模式：

（1）手动：手动进行单次无创血压测量；

（2）周期模式：系统按照设定的时间间隔自动启动无创血压测量，时间间隔可选：范围1～200min连续可调

（3）快速模式：连续进行无创血压测量，持续时间为5min。

三、检眼镜

★1.检眼镜头具有≥28个屈光度分阶，-25到+40D屈光度 ，

2.眼底镜头具有6种光澜盘及3种滤波片

3.采用轴点光学系统无需扩瞳、无需暗室，并可提供25°视角，可观察小瞳孔照度780Lx

4.手柄可调节光的亮度；当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断，且无需使用电池，环保 光源采用HPX卤氙灯泡

四、检耳镜

1.光纤冷光源360°无影光环照明，具有鼓气球囊插口，照度应不低于500Lx，最大照度≥1500Lx。

2.矩形视窗放大透镜可放大2倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作

3.手柄可调节光的亮度；当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断，且无需使用电池，环保卫生安全：一次性窥耳器，2.7mm，4.2mm

4.光源采用HPX卤素光灯泡

5.可用于检查鼻腔

五、红外耳式体温仪

环保无水银

采用液晶屏，测量结果直观显示

1.温度显示范围：体温模式：35.0℃-42.0℃

2.分辨率：0.1℃

3.10组数据存储

4.无操作60秒后自动关机

5.测量时间：2s±1s

6.最大允许误差：

（1）体温计在35.0ºC～42.0ºC的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃。

（2）体温计在35.0ºC～42.0ºC的温度显示范围外，最大允许误差±0.3℃。

六、血糖仪

1.检测时间：10秒

2.采血量：1ul

3.检测范围：1.1 mmol/L~33.3 mmol/L

4. 误差范围：±0.1mmol/L。

5.自动退条

6.背光功能

七、血氧脉搏检测

1.光电血样检测技术，血氧饱和度实时检测

2.容积脉搏描迹技术，脉率实时检测

3.脉搏容积波形实时检测

4. 脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度和脉搏强度显示。

5.血氧饱和度测量精度： 70%~100%范围内，精度应为±2%；在脉搏氧饱和度为40%～69%范围内，精度应为±3%；当脉搏氧饱和度低于40%时，仍能正常显示，无精度要求。

6.脉率测量范围：25bpm-250bpm，精度为±1%或±1bpm取大值

八、ECG

★1.导联类型为3导联、5导联、肢体导联

2.滤波模式可选：监护模式、诊断模式、手术模式

3.在监护模式和手术模式下，共模抑制比≥105dB

4.心率测量范围：成人25bpm-250bpm;

5.心率测量准确度：±1%或±1bpm（取大者）

6.心率显示分辨率：1bpm

7.诊断系统发声的心动显示功能

8.输入回路电流＜0.1uA

9. 输入阻抗:≥5.0MΩ

10. 心电参数;应符合YY 1079-2008的要求。

九、体温探头

1.测量范围：0.1-50℃（32℉-122℉）

2.测量精度：±0.1℃或±0.1℉

3.显示分辨率：±0.1℃或±0.1℉

4.可支持检测体表温、体腔温

十、报警功能

★1.具有声音报警、灯光报警、文字信息报警、参数闪烁四种报警方式

2. 生理报警和技术报警两种报警类型。

3. 具有独立的生理报警指示灯和独立的技术报警指示灯。

4. 具有3级QRS音量+3级系统音量的报警提示功能。

★5.检测数据回顾，体征数据趋势分析

十一、参数接口

1.电子血压计袖带接口

2.半自动血压计袖带接口（共用）

3.体温探头

4.血氧探头

5.血糖接口

6.ECG接口

7.后置接口：USB*4 RJ-45*1

附件2

文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批医疗设备购置

项目投标报名表

| 所报项目全称 | 文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批医疗设备购置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意向报名商家全称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 文昌市人民医院招采办 联系电话 黄先生 63256620 |  |  |  |