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第一部分  招标公告
根据文昌市生态环境局要求，市级重点排污单位需按规范开展在线设备比对监测工作，严格执行《水污染源在线监测系统(COD、NH3、-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)第8.2、8.3、8.4条要求。我院污水站内COD、氨氮、数据传输仪、PH分析仪等在线监测设备于2017年安装至今已使用9年，污水站原设备老旧且出厂功能单一，没有运行技术规范内要求做到的自动标样核查、自动校准、量程可设置等功能。为避免监测数据失真，规范开展在线设备比对监测工作，经院长办公会议讨论决定，购买一批污水站在线监测设备，现对该采购项目进行招标，诚邀合格的供应商前来参加投标。
一、项目基本情况
（一）项目编号：2026年第（010）号

（二）项目名称：文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目
（三）项目地点：文昌市人民医院院内
（四）招标控制价：118800.00元（报价超过招标控制价无效）。
（五）采购需求：见招标文件用户需求书
（六）采购方式：竞争性谈判

（七）采购期限：合同签订生效后45日历天
（八）本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。

（二）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函并加盖公章）。
（三）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网站截图并加盖公章)。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供承诺函并加盖公章)。
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖公章）。
（六）具备本项目要求的的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖公章）。

三、报名时间、地点及方式：
（一）时间：2026年9月28日-30日(北京时间,上午9:00至11:30，下午15:00至17:00）
（二）地点：文昌市人民医院门诊楼5楼招标采购办公室（508室）

（三）方式：现场报名，报名时提交报名表（见附件，须加盖公章）,出示单位法人授权委托书原件，营业执照副本复印件，法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（以上复印件均须加盖单位公章）。

四、投标文件提交及开标时间

（一）投标文件在开标时间前，现场提交，过时不予接受，视为弃权。

（二）开标时间和地点：2026年10月9日下午15:40分：文昌市人民医院门诊楼5楼医共体联合办公室（539室）。
五、联系人及联系方式：
联系人：黄先生

联系电话：0898-63256620

地  址：文昌市文城镇文清大道42号

附件：文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目报名
附件：

文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目报名表
	所报项目全称
	文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目 

	意向报名公司全称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	邮箱
	

	文昌市人民医院招采办   联系电话：黄先生  63256620


第二部分  用户需求书

一、项目名称：文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目 
二、项目编号：2026年第（010）号

三、设备名称、数量及其他服务要求：（附下） 
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	化学需氧量水质在线分析仪
	台
	1

	2
	氨氮水质在线分析仪
	台
	1

	3
	PH分析仪
	台
	1

	4
	水质自动采样器
	台
	1

	5
	数据传输仪
	台
	1


二、安装服务要求：

（一）供应商应确保所供货的设备为正规厂家生产的产品，附有产品合格证、出厂检验报告、产品说明书等相关资料，设备质保期不低于18个月，自设备安装调试验收合格当日起算。

（二）供应商需按国家相关施工安全规范进行设备安装，安装人员需具备相应的操作证书，报价应包含运输、安装（包含打孔、走线、管道辅材、恢复地面）、税金。

（三）安装完成后应对设备调试至正常运行状态，并对污水站工作人员进行操作培训，质保期内如设备使用出现问题，供应商应在24小时内到现场进行维修调试处置，保证设备的正常运行。

（四）设备安装完成并正常使用10个工作日后，应按国家规范要求对在线监测设备进行水样比对及环保验收，并出具合格的比对验收报告报送文昌市生态环境局备案。

（五）设备功能、参数必须满足《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求HJ-212-2025》及《水污染源在线监测系统运行技术规范HJ355-2019》等国家标准，质保期内设备运行期间，若功能、参数不满足监测标准，采购人有权终止合同、退换货，产生的一切责任由供应商承担。

第三部分  供应商须知

一、供应商资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。

（二）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函并加盖公章）。

（三）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网站截图并加盖公章)。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供承诺函并加盖公章)。

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖公章）。
（六）具备本项目要求的的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖公章）。

二、投标文件：
1.本次招标项目的投标均以人民币报价。
2.本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。

3.供应商应准备投标文件正本1份、副本2份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本和副本应当装订成册，不得散装。投标文件包括正本、副本应当密封。密封袋加盖公司印章。

第四部分  评标办法
一、评审原则

评标办法采用最低评标价法

最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即评标小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

二、评审程序：

1.评标准备

评标小组成员阅读招标文件，了解本次采购的范围和需求，熟悉评标方法；

2.投标文件初步评审

进入评审程序后，评标小组先对供应商的投标文件进行初步评审。若出现以下情况，则投标文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

（1）投标文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）响应有效期天数不足的；

（3）评标小组根据投标文件检查所提供的资格证明材料不齐全、不满足招标文件的要求，并在评标小组规定的时间未能补充齐全的；

（4）评标小组对投标文件进行初步审查，检查投标文件响应的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按招标文件的要求作出相应的承诺的；

（5）报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；

（6）评标小组认为报价未实质性响应招标文件的要求的；

（7）违反国家和地方政府采购法律法规的；             

初步审查表

	序号
	审查项目
	评议内容

	1
	供应商的资格
	是否符合供应商资格要求

	2
	投标文件的有效性
	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏

	3
	响应有效期
	响应有效期是否满足60日历天

	4
	投标报价
	报价超过招标控制价为无效

	5
	项目完成时间
	是否满足项目完成时间

	6
	投标文件密封性及数量
	密封完好，一式三份，一正两副

	1.以上内容由评标小组按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，投标文件将被否决。
  2.以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，投标人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。
  3.投标人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。


3.推荐成交供应商

评标小组根据“符合本次采购需求、质量和服务相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排列成交候选人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第五部分  采购响应文件内容和格式

                            正本/副本

响应性文件
采购项目名称：

供应商名称：
供应商单位地址： 
联系人 ： 
联系电话:
（一）谈判响应书

谈判响应书
采购人：

 _______________________（供应商单位全称)（法人代表）_______________ 授权_________________同志为全权代表，参加贵方组织的文昌市人民医院xxx项目采购有关活动，并对此项目进行响应。为此：

我方同意在本项目采购文件中规定的响应有效期60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

按采购文件要求提供和交付的项目响应报价详见响应文件。

保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。


                                   供应商单位(公章)


                                    法人代表(签名)


                                     日　   期：

（二）谈判报价书

谈判报价书
1.报价一览表

采购人：                          

采购编号：    
报价一览表
	序号
	名  称
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	化学需氧量水质在线分析仪
	台
	1
	
	

	2
	氨氮水质在线分析仪
	台
	1
	
	

	3
	PH分析仪
	台
	1
	
	

	4
	水质自动采样器
	台
	1
	
	

	5
	数据传输仪
	台
	1
	
	

	6
	调试及对比验收
	项
	1
	
	


	项目名称
	报价（大写）
	报价（小写）

	文昌市人民医院污水站在线监测设备更新项目
	
	

	施工期限
	合同签订生效后45日历天


供应商名称（盖章）：                       

供应商法人代表或授权代表(签字):


日   期 ：

注:①报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总金额包含税费、人工费等一切相关费用。
（三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年  月  日

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：        职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                   供应商名称：（盖单位章）

               年 月 日

附：法定代表人身份证复印件（正反两面）
（四）法定代表人授权书
法定代表人授权书

本授权书声明：（公司名称）（法人代表姓名）代表本公司授权（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称）（项目编号）参加谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

授权书有效期：自谈判之日起60日历天 
法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司名称（盖章）：

被授权人姓名：
职　　　　务：
详细通讯地址：
邮 政 编 码：
传　　　　真：
电　　　　话：
附：被授权人身份证复印件（正反两面）
（五）诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

六、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）
（六）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：
1.具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照及相关资质证书复印件加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖公章）
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函并加盖公章）
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）。
（七）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图并加盖公章）
（八）声明函
采购人：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目名称）的采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。
                承诺人： （公章）

法定代表人或被授权人（签字）：
签发日期：  年  月  日
第六部分  采购合同

（具体合同条款由甲乙双方协商）
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